附件5：

青岛市口腔医院医疗延伸点各功能区面积预算

| 序号 | 区域 | 项目 | 数量 | 面积（平米） | 合计（平米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗区 | 普通诊室牙椅 | 30台 | 15 | 450 |  |
| 2 |  | 准备室 | 1 | 20 | 20 |  |
| 3 |  | 技工模型室 | 1 | 15 | 15 |  |
| 4 |  | 手术室 | 1 | 40 | 40 | 用于门诊小手术： 种植、牙周等 |
| 5 |  | VIP诊室1（不配合） | 1 | 25 | 25 |  |
| 6 |  | VIP诊室2（特需） | 1 | 25 | 25 |  |
|  | 诊疗 辅助区 | 洽谈室 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 导诊、分诊区 | 1 | 10 | 10 |  |
| 5 |  | 候诊游乐区 | 1 | 120 | 120 |  |
| 6 |  | 供应室 | 1 | 40 | 40 |  |
|  |  | 药房 | 1 | 20 | 20 |  |
| 7 |  | 收款处 | 1 | 15 | 15 |  |
| 8 |  | 库房（总务） | 1 | 15 | 15 |  |
| 9 |  | 库房（卫生材料） | 1 | 20 | 20 |  |
| 10 |  | 放射：三合一CT | 1 | 15 | 15 |  |
| 11 |  | 放射：牙片机 | 1 | 8 | 8 |  |
| 12 |  | 放射：操作间 | 1 | 7 | 7 |  |
| 13 |  | 卫生间（男女） | 2 | 20 | 40 |  |
| 14 | 生活区 | 男女更衣室 | 2 | 20 | 40 |  |
| 15 |  | 员工休息室 | 1 | 30 | 30 |  |
| 16 |  | 学习、会议室 | 1 | 90 | 90 |  |
| 17 |  | 主任护士长办公室 | 1 | 15 | 15 |  |
| 18 | 后勤 保障区 | 医疗垃圾暂存处 | 1 | 9 | 9 |  |
| 19 |  | 保洁室 | 1 | 6 | 6 |  |
| 20 |  | 正、负压，上下水处理 | 1 | 25 | 25 |  |
| 21 |  | 强、弱电机房 | 1 | 10 | 10 |  |
| 22 |  | 安保值班室 | 1 | 10 | 10 |  |
| 23 | 公共区域 | 走廊 | 1 | 70X2 | 140 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 1420 |  |